Таблица 2. Дизель-генераторная установка QA44-Atlas-Copco

| Дизель-генераторный агрегат QA44DD 400Y AMF (р/п 8170 0102 79) |  |
| --- | --- |
| Мощность в режиме PRP при 50 Гц | 39.6 кВА / 31.7 кВт |
| Мощность в режиме LTP при 50 Гц | 43.6 кВА / 34.9 кВт |
| Скорость вращения при 50 Гц | 1500 об/мин |
| Напряжение | 400В 3-фазное |
| Номинальный ток | 64 А |
| Емкость топливного бака | 70 литров |
| Расход топлива при 100-процентной нагрузке | 10,2 л/час |
| Габариты (Д х Ш х В) | 1800 х 870 х 955 мм |